2

РУДНЯНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от «25» декабря 2025г.                                                                                        № 209
	Об утверждении Порядка    проведения осмотра зданий, сооружений, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области


Руководствуясь    Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, Руднянский окружной Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Руднянский голос» и разместить на официальном сайте муниципального образования Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронным адресом рудня.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

Председатель Руднянского 


Глава муниципального образования           

окружного Совета депутатов 

«Руднянский муниципальный округ» Смоленской области                                                             

________________Л.Н. Дивакова
 
__________________Ю.И. Ивашкин                 









УТВЕРЖДЕН
решением Руднянского окружного Совета депутатов первого созыва









от «25» декабря 2025г. № 209
Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
I. Общие положения
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий, сооружений», Уставом муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), обязанности членов межведомственной комиссии по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки состояния и надлежащего обслуживания на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области. 
3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
II. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
1. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию   муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Администрация), заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
2. Собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию зданий, сооружений, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений) уведомляются Администрацией муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра здания, сооружения.
3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений уведомляются Администрацией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно в течение трех часов с момента регистрации заявления любым доступным способом.
4. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
5. Осмотр зданий, сооружений и оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденная постановлением    Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Межведомственная комиссия).
Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.
Межведомственная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к осмотру зданий, сооружений представителей проектных и экспертных организаций.
6. Межведомственная комиссия осуществляет осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
7. Мероприятия по осмотру зданий, сооружений включают в себя:
- выезд на объект осмотра;
- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных
проверок и мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведений об устранении этих нарушений. Обязанность по ведению журнала здания, сооружения возложена на собственника здания или лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- проведение визуального обследования конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучение сведений об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, при необходимости производятся обмерочные работы, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений;
- составление акта осмотра;
- выдача рекомендаций.
8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.
9. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра зданий, сооружений при аварийных ситуациях или угрозе разрушения (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.
10. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений комиссией принимается одно из следующих решений:
- о соответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;
- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.
В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
11. Акт осмотра подписывается председателем и членами Межведомственной комиссии, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений и удостоверяется печатью администрации.
12. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
- один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
- второй экземпляр акта осмотра вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня его подписания. В случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом;
- третий экземпляр хранится у секретаря Межведомственной комиссии в течение трех лет, после чего передается в архив Администрации.
13. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, Администрация направляет рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, оформленные в письменном виде, в течение трех дней:
-    собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений;
-    в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.
14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией по форме, включающей порядковый номер, номер и дату проведения осмотра, наименование объекта, наименование собственника объекта, место нахождения осматриваемого здания, сооружения, описание выявленных недостатков, дату и отметку в получении (приложение № 3 к настоящему Порядку).
15. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации.
16. Осмотр зданий и сооружений Межведомственной комиссией не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством
государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.
Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений администрация незамедлительно, в течение 24 часов с момента регистрации заявления, направляет заявление в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений.
17. В тоже время Администрация вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 16 настоящего Порядка, незамедлительно, в течение 1 часа с момента регистрации заявления, извещает инспектора - оперативного дежурного    ЕДДС Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области.
III. Обязанности членов Межведомственной комиссии при проведении 
осмотра зданий, сооружений
Члены Межведомственной комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
- соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений.
-    соблюдать сроки проведения осмотра зданий, сооружений, установленные настоящим Порядком.
- проводить осмотр зданий, сооружений при предъявлении служебных удостоверений.
- соблюдать правила техники безопасности при проведении осмотра зданий, сооружений, предусмотренные ведомственными строительными нормами ВСН 48-86 (р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий».
При проведении осмотра зданий, сооружений не допускается:
- подниматься и спускаться по пожарным лестницам;
- производить обследование конструкций на высоте в помещениях зданий, находящихся в аварийном состоянии, не имеющих лестниц, перекрытий, подмостей, настилов, стремянок и ограждений;
- подниматься и спускаться по лестницам, не имеющим ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;
- подниматься и спускаться по обледенелым или заснеженным лестницам;
- подниматься или спускаться по элементам каркаса здания, находящегося в аварийном состоянии;
- высовываться в проемы, вставать на подоконники при открытых проемах, выходить на наружные пояски, карнизы, балконы без ограждений;
- вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;
- выходить на крышу;
- находиться без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными для здоровья условиями;
- самовольно открывать и спускаться в какие-либо емкости, колодцы, смотровые канавы.
- не препятствовать заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений.
- предоставлять заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений.
	
	Приложение № 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории   муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области


ФОРМА
АКТ
ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
г.__________                                                                                                                                                                                                                              "___" ___________ г.
1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________
2. Адрес _____________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Год постройки _____________________________________________________________________
6. Материал стен _____________________________________________________________________
7. Этажность _________________________________________________________________________
8. Наличие подвала ___________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение Межведомственной комиссии:
Межведомственная комиссия в составе:
Председатель ________________________________________________________________________
Члены Межведомственной комиссии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Представители:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
произвела осмотр _____________________________________________________________________
(наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.:
	N п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	

	4
	Несущие стены (колонны)
	
	

	5
	Перегородки
	
	

	6
	Балки (фермы)
	
	

	7
	Перекрытия
	
	

	8
	Лестницы
	
	

	9
	Полы
	
	

	10
	Проемы (окна, двери, ворота)
	
	

	11
	Кровля
	
	

	12
	Наружная отделка:
	
	

	13
	Внутренняя отделка
	
	

	14
	Центральное отопление
	
	

	15
	Местное отопление
	
	

	16
	Санитарно-технические устройства
	
	

	17
	Газоснабжение
	
	

	18
	Вентиляция
	
	


В ходе общего внешнего осмотра произведено:
______________________________________________________________________________________________________
Выводы и рекомендации:
______________________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель Межведомственной комиссии
Члены Межведомственной комиссии
	
	Приложение № 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории   муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области


ФОРМА
АКТ
ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ
г.__________                                                                                                                                                                                                                              "___" ___________ г.
Название зданий (сооружений) __________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) ___________________________________________________________________________
Материал стен ________________________________________________________________________________________
Этажность    ___________________________________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий      ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Межведомственная комиссия в составе:
Председатель Межведомственной комиссии ________________________________________________________________________________
Члены Межведомственной комиссии _______________________________________________________________________________
Представители ________________________________________________________________________________________
произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате______________________________
(наименование зданий (сооружений)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Характеристика      состояния      здания      (сооружения)      после    неблагоприятных воздействий _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения      о    мерах    по    предотвращению    развития    разрушительных    явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ___________________________________________________________________________
Рекомендации    по    ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки исполнения 
______________________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель Межведомственной комиссии
Члены Межведомственной комиссии
	
	Приложение № 3
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории   муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области


ФОРМА
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	N п/п
	Основание проведения осмотра
	Наименование объекта
	Собственник объекта
	Адрес объекта
	N, дата акта осмотра
	Описание выявленных недостатков
	Срок устранения
	Отметка и дата получения
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


