АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29 июня 2022 г   № 207

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области

# В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728  «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской области

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области                                    (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Руднянский район Смоленской области www.рудня.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области - начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ  С.Е. Брич.

И.п. Главы муниципального образования

Руднянский район Смоленской области                                                    С.Е. Брич

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от_____________________№______

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

| № п/п | Наименование нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод установленного для абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 6 | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 8 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 13 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19 | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 20 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 21 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 22 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 23 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 24 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 25 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 26 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2) | мг/дм3 | 20 |
| 27 | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 |
| 28 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |
| 29 | Нитрит-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |
| 30 | Нитрат-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |