АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

от 11.02.2013 № 58

Об информировании Департамента

Смоленской области по  жилищно-

коммунальному хозяйству  о нарушениях

теплоснабжения потребителей  в

муниципальном  образовании  Руднянский

район Смоленской области

Во исполнение письма Департамента Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству от 06.02.2013 № 0264д в рамках проводимого непрерывного мониторинга состояния систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социальнозначимых объектов в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области:

- При возникновении нештатных и аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения потребителей, на объектах коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области работниками отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ осуществляется подготовка информации о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

Информация о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области подготавливается в соответствии с макетом оперативного донесения по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Информацию о нарушениях теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области и ходе ликвидации их последствий, предварительно согласованную с заместителем Главы Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (С.Е.Брич), предоставлять в Департамент Смоленской области незамедлительно по факту нарушения, далее по состоянию на 08:00, 13:00, 17:00 (мск) и по завершении аварийно-восстановительных работ, по контактам согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

3. Назначить ответственным исполнителем  Пивнову Лидию Викторовну- ведущего специалиста отдела по архитектуре строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области за осуществление оперативного информирования Департамента Смоленской области по  жилищно-коммунальному хозяйству о нарушении теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области.

4. Главам городских и сельских поселений рекомендовать разработать аналогичные порядки и назначить ответственных за предоставление информации по возглавляемому Вами муниципальному образованию в отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области, по контактам согласно приложению №4 к настоящему распоряжению.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  возложить  на заместителя Главы Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области Брич Светлану Евгеньевну.

Глава Администрации  муниципального образования

Руднянский район Смоленской области                                              Л.Н.Дивакова

Приложение № 1                      к Распоряжению  Главы Администрации Руднянский район Смоленской области

от______________№

Критерии

аварий,нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

1.Объявление в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения электро- и (или) теплоснабжения потребителей.

2.Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.Общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

- свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

3.Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Приложение № 2

к  Распоряжению Главы Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области

от_______________№___

Информирую

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийновосстановительных работ на территории Смоленской области

| № п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального образования |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения (мск) |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т. ч. жилых); - социально значимых объектов; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, м /сут |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |

5

| 12. | Проводилось ли заседание регионального штаба, КЧС и ОПБ субъекта Российской Федерации (если проводилось, то проект протокола приложить) |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Заместитель Главы Администрации

Приложение № 3

к Распоряжению Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области

от _____________№____

Контактная информация для оперативного информирования о нарушении теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в

муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области

| № | Ф.И.О | Тел/факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прудько Евгений Николаевич | (4812) 20-11-31 | j kh@admin. smolensk.ru |
| 2. | Строганов Андрей Михайлович | (4812) 20-46-27 | energikh@admin.smolensk.ru |
| 3. | Церетьян Александр Сергеевич | (4812) 20-46-50 | energjkh@admin.smolensk.ru |

Приложение № 4

к Распоряжению Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области

от _____________№____

| № | Ф.И.О | Тел/факс |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пивнова Лидия Викторовна | 8(48141) 4-11-50 |