АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А Н  О  В  Л  Е Н  И  Е

от  30.09.2015   № 311

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

на 2015-2024гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Решением Совета депутатов Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 18.01.2013 г. № 197 «О возложении исполнения полномочий Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на Администрацию муниципального образования Руднянский район Смоленской области и ликвидации Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2015-2024гг.» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление  Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области №143 от 06.12.2013г.  «Об утверждении программы комплексного развития объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2014-2016 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии Уставом Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

- Отделу городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянский район Смоленской области обеспечить выполнение данного постановления.

И. п. Главы Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области					С.В. Архипенков

Утверждено

постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области

от 30.09.2015  № 311

ПАСПОРТ

муниципальная программа                                                                                 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского  поселения Руднянского района Смоленской области на 2015 – 2024 годы»

| Наименование программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2015 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области, Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Цели программы: | Оптимизация, развитие модернизация и строительство коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; -обеспечение населения городского поселения природным газом. |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: - развитие сетей коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения; - обеспечение доступности для населения систем коммунальной инфраструктуры; - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг. |
| Срок и этапы реализации программы | 2015– 2024 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: -областного бюджета – 26850,0 тыс.руб.; - местного бюджета – 2350,1тыс.руб.; Объем финансирования Программы составляет 29200,1 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2015- 2200,1 тыс.руб. 2016 – 3000,0 тыс. руб 2017 – 3000,0 тыс.руб. 2018 – 3000,0 тыс.руб. 2019 – 3000,0 тыс.руб. 2020 – 3000,0 тыс.руб. 2021 – 3000,0 тыс.руб. 2022 –3000,0 тыс.руб. 2023 – 3000,0 тыс.руб. 2024 – 3000,0 тыс.руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности местного бюджета Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2016 и последующие годы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Понизовского сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2015-2024 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

По состоянию на 01.01.2015 население города Рудня составляет 9652 человек, общая площадь жилищного фонда города составляет 293,5 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилищный фонд – 5,7 тыс. кв. м.

Одним из приоритетов жилищной политики в Руднянском городском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Руднянского городского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура ЖКХ включает в себя теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

В собственности Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области  имеется: котельных (8- модульные газовые,  3,8 км теплотрасс, 40,5 км водопроводных сетей, 21,46 км канализационных сетей.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной. В настоящее время оборудование котельной по ул.Киреева в г.Рудня , д.146 морально устарело и имеет полный физический износ.

В водопроводном хозяйстве в собственности Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области  состоят 40,5 км водопроводных сетей, из них требуют замены 1,1 км водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений на них превышает 90 процентов и требует замены, вследствие, частые аварийные ситуации на трубопроводах.

В канализационном хозяйстве в собственности Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области  состоят 21,46 км канализационных сетей, из них требуют замены 0,7 км канализационных сетей. Износ канализационных сетей и канализационных сооружений на них превышает 65 процентов. В результате отсутствия единой сети хозяйственно-бытовой канализации, осуществляющей транспортировку сточных вод на очистные сооружения, анализ сточных вод, проводимый согласно графику лабораторного контроля фактические концентрации загрязняющих веществ в стоках превышают   допустимые концентрации. В целях оздоровления городской среды и с учетом ужесточения штрафов за сброс воды, качество которой не соответствует нормативным требованиям  необходимо строительство и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений способных обеспечить очистку всех стоков.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

1.1. Теплотехническое хозяйство

- В настоящее время теплоснабжение г.Рудня осуществляет МУП «Руднятеплоэнерго», абонентами являются население, а также организации и предприятия.

Источником теплоснабжения являются три угольных, две модульные газовые котельные и 4 КВАМ.

Таблица  3-2

| Наименование котельных | Место нахождение | Оборудование | Мощность, Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населению | организации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. |
| Газовая модульная котельная | г.Рудня, ул. Красноярская |  | 2 | 84,94 | 431,06 |
| Газовая модульная котельная | ул.Западная | КВГМ-1 КВГМ-1 | 1,72 | 3077,47 | 577,53 |
| Газовая модульная котельная | ул.Льнозаводская | КВГМ-0,75 КВГМ-0,75 | 1,5 | 2123,9 | 117,1 |
| Газовая модульная котельная | Ул.Киреева, 62 (Социально-культурный центр) | ИШМА-80 | 0,14 |  | 240,0 |
| Газовая модульная котельная | Д.Гранки | THERM DUO 50 FT.A | 0,16 |  | 32 |
| КВАМ | ул.Смоленская,4 | УТПГ | 0,12 | 173 | - |
| КВАМ | ул.Мелиораторов,5 | УТПГ | 0,12 | 216,8 | - |
| КВАМ | ул.Киреева,146 | УТПГ | 0,12 | 132 |  |
| Итого: |  |  |  | 5808,11 | 1397,69 |

Используемые виды топлива:

Природный газ – теплота сгорания 1,143.

1.2. Жилищное хозяйство

Муниципальный жилищный фонд - это 314 жилых домов (113 многоэтажных МКД,  201 малоквартирных) общей площадью 171 тыс. кв.м., из которых 6,4 тыс. кв.м. (4%) находится в муниципальной собственности, а 164,6 тыс. кв.м (96%) передано в собственность граждан по договорам приватизации.

Частный жилой сектор составляют 2376 жилых домов общей площадью 122,2 тыс. кв.м.

1.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области осуществляет ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». В поселении числится 28 подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. В соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение работ по энергосервису на объекте: «Система уличного освещения г. Рудня Смоленской области» (далее – Муниципальный контракт по энергосервису) произведена модернизация уличного освещения и произведена замена светильников ЖКУ с лампами ДРЛ на современные светодиодные в количестве 803шт. и еще 57 светильников с лампами ДРЛ планируется заменить. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору.

1.4. Водопроводное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рудня являются подземные воды Воронежского водоносного горизонта представленного известняками трещиноватыми. Водозабор осуществляется из семи (шесть действующих и одна резервная по ул. Парковая) отдельностоящих артскважин.

Протяженность обслуживаемой водопроводной сети составляет 14,9 км. Водопроводные сети в основном тупиковые, исключение составляет кольцо между артскважиной № 2 по ул. Парковая и № 1 по ул. Советская, на территории зоны санитарной охраны (ЗСО) которой расположена водонапорная башня.

Водопроводная сеть в основном выполнена из чугунных, металлических и асбестоцементных труб. В последнее время проводится строительство и замена существующего водопровода на трубы из полиэтилена, не смотря на это - вся сеть имеет 70 % износ и как следствие этого происходят частые аварийные ситуации на трубопроводах, после которых не всегда проводится дезинфекция.  Коммунальным хозяйством постоянно проводится санитарно-техническое обустройство колонок, а в апреле и октябре проводится дезинфекция водопроводных башен и водопроводных сетей, в результате чего улучшается качество воды в разводящей системе.

По данным физико-химических анализов проведенных ГУП «Экология» качество подземных вод по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за исключением показателей железа и мутности. Анализ по микробиологическим показателям проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Смоленской области 1 раз в год из подземных источников и 1 раз в месяц из водопроводной сети. Качество воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Многоэтажная застройка обеспечена внутренним водопроводом, в то время, как водоснабжение частного сектора осуществляется из водоразборных колонок (которых на сети насчитывается около ста), а также из водопроводной сети, построенной на средства владельцев жилых домов.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в Руднянском городском поселении возможно только программно-целевым методом.

- 1.5. Водоотведение

Особенностью системы канализаций г. Рудня является отсутствие единой сети хозяйственно-бытовой канализации, осуществляющей транспортировку сточных вод на очистные сооружения. Большая часть предприятий и организаций города, а также часть муниципального жилого фонда оборудованы локальными системами канализации со сбором стоков в накопительные ёмкости.

Очистные сооружения по ул.Западная  и ул.19-й Гвардейской стрелковой дивизии в г.Рудня были переданы в муниципальную собственность без капитального ремонта. К ним подключены предприятия (бывшие балансодержатели), близлежащий жилой фонд и объекты инфраструктуры. На очистные сооружения ул.19-й Гвардейской стрелковой дивизии в г. Рудня поступают стоки от промбазы ОАО «Рудняплодородне» и части жилого микрорайона (ул. 19-й Гвардейской стрелковой дивизии). Мощность КОС составляет 50 м3/сут. В настоящее время КОС работают в режиме механической очистки вследствие недоукомплектованности. После очистки сточные воды отводятся по канаве в ручей (без названия), впадающий в р. Березина в черте города.

На очистные сооружения по ул.Западной» поступают стоки от промбазы ОАО «Рудняагротехсервис», обувного цеха, отопительной котельной, магазина Руднянского РАЙПО, детского сада № 3, ООО «Сельхозмонтаж», городской бани № 2 и жилого микрорайона (ул. Западная). Мощность КОС составляет 100 м3/сут. После очистки стоки отводятся в болото в бассейне р. Березина.

В 2012 году введены новые очистные сооружения по ул.Мелиораторов в г.Рудня на которые поступают стоки от многоквартирных жилых домов по ул.14 лет Октября, ул.Мелиораторов. Мощность ОС составляет 100 м3/сут. После очистки стоки отводятся в болото в бассейне р.М. Березина

Протяженность канализационной сети г. Рудня, обслуживаемой МУП «Руднятеплоэнерго»  составляет 28,1 км.

Анализ сточных вод проводит ГУП ИТЦ «Экология» согласно графику лабораторного контроля 1 раз в квартал по каждому из трех выпусков КОС. Согласно данных лабораторного контроля фактические концентрации загрязняющих веществ в стоках превышают допустимые концентрации в выпуске № 1 по содержанию взвешенных веществ, БПК полн., азота аммонийного, фосфатов и железа общего; в выпуске № 2 – по взвешенным веществам, нефтепродуктам,азоту аммонийному и железу общему; в выпуске № 3 – по взвешенным веществам, азоту аммонийному и азоту нитратов, фосфатов, железу. Все анализы говорят о неэффективной работе КОС.

1.6.Газовое хозяйство

В связи с повсеместной газификацией города значительно улучшились условия проживания граждан в существующем жилищном фонде города. Сегодня у жителей города также есть возможность построить себе новое комфортабельное жилье, отвечающее самым высоким  требованиям современности.

На территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области поселения газифицированы практически все улицы, за исключением ул.Мельникова, ул.Исаковского, ул.Толстого, ул. Запольной и ул.Нагорной в г.Рудня.

Раздел 3. План развития Понизовского сельского поселения

- В сфере теплоснабжения:

В связи с тем, что на территории Понизовского сельского поселения не планируется в ближайшей перспективе строительство многоквартирных жилых домов, а застройщики индивидуального жилищного фонда в большинстве пользуются печным отоплением, отпуск денежных средств на реконструкцию централизации теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда экономически нецелесообразен. Газификация позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

2. В сфере водоснабжения:

На территории поселения планируется:

-  строительство новых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3.В сфере газификации:

На период до 2024 года планируется строительство уличных газопроводов на ул.Мельникова, ул.Исаковского, ул.Толстого, ул.Запольной и ул.Нагорной в г.Рудня.

4. В сфере электроснабжения планируется:

- Завершение замены светильников уличного освещения на  современныеэнергосберегающие.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

Перечень мероприятий и целевых показателей.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

- В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- применение высокоэффективных энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, воды, электроэнергии;

- применение систем индивидуального теплоснабжения.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов;

- экономической доступности коммунальных ресурсов;

- надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

- качества коммунальных услуг;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов;

- В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт ветхих водопроводных сетей;

2.        Строительство водопроводных сетей поселения;

3. В сфере водоотведения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений с сетямидля микрорайона ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул.Смоленская в г.Рудня.

4. В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

- завершение прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки на ул.Мельникова, ул.Исаковского, ул.Толстого, ул. Запольной и ул.Нагорной в г.Рудня.

5. В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

3. Завершение внедрения современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования.

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

-средства областного бюджета;

-средства бюджета Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Руднянского городскогопоселения Руднянского района Смоленской области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении  Смоленской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения представлены в таблице:

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫРУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2024 гг.»

Тыс.руб.

Приложение

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Понизовского сельского поселения

Руднянского района  Смоленской  области

на 2015-2024.

Перечень

мероприятий Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Понизовского сельского поселения

Руднянского района  Смоленской  области на 2015-2025

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования на 2015-2024годы. тыс. руб. | Ответственный за реализацию программы | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по развитию систем теплоснабжения | 4200,1 |  | 2015-2024 |
| 1.1 | Строительство объекта: «Котельная на газовом топливе для теплоснабжения жилого дома по адресу: Смоленская область, г.Рудня, ул.Киреева, д.146 | 2200,1 | Отдел городского хозяйства | 2015 |
| 1.2 | Замена тепловой изоляции | 1000,0 | МУП «Руднятеплоэнерго» | 2015-2024 |
| 1.3 | Установка приборов учета | 1000,0 | МУП «Руднятеплоэнерго» | 2015-2024 |
| 2 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 15000,0 |  | 2015-2024 |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 15000,0 | МУП «Руднятеплоэнерго» | 2015-2024 |
| 3 | Мероприятия по развитию систем водоотведения | 10000,0 |  | 2015-2024 |
| 3,1 | Разработка ПСД для строительства очистных сооружений с сетями | 10000,0 | Отдел городского хозяйства | 2015-2024 |
|  | Всего по программе | 29200,1 |  | 2015-2024 |